## Sheet1
2025年4月份出厂水检测（抽检）水质公告
检测单位：山东绿洁环境检测有限公司 标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 清源水厂 | 碧源水厂 | 开源水厂 | 丰源水厂
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | / |  | / | /
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 |  | 2 | 未检出
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | ＜6×10-5 |  | ＜6×10-5 | ＜6×10-5
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | ＜7×10-5 |  | ＜7×10-5 | ＜7×10-5
6 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | 0.00156 |  | 0.00195 | 0.00135
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002
11 | 硝酸盐（以N计） | ≤10 mg/L | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 126 |  | 114 | 137
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 3.39 |  | 3.42 | 1.86
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 222 |  | 204 | 233
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | / |  | / | /
16 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限制的比值之和不超过1 | / |  | / | /
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | ＜0.0050 |  | ＜0.0050 | ＜0.0050
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | 5 |  | 5 | 5
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | ＜0.50 |  | ＜0.50 | ＜0.50
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 无 |  | 无 | 无
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 无 |  | 无 | 无
22 | 色度 | ≤15度 | 7.61 |  | 7.67 | 7.72
23 | 浑浊度 | ≤1NTU | ＜0.0045 |  | ＜0.0045 | 0.0154
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005
25 | 肉眼可见物 | 无 | ＜0.009 |  | ＜0.009 | ＜0.009
26 | pH | 6.5~8.5 | ＜0.040 |  | ＜0.040 | ＜0.040
27 | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.022 |  | 0.022 | 0.023
28 | 铁 | ≤0.3mg/L | 685 |  | 674 | 679
29 | 锰 | ≤0.1mg/L | 333 |  | 328 | 336
30 | 铜 | ≤1.0mg/L | 1.24 |  | 1.08 | 1.04
31 | 锌 | ≤1.0mg/L | 0.0512 |  | 0.0512 | 0.0514
32 | 氯化物 | ≤250mg/L | 0.0316 |  | 0.0315 | 0.0317
33 | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 0.0175 |  | 0.00766 | 0.0156
34 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 0.0143 |  | 0.0103 | 0.0258
35 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L | 0.01 |  | 0.00988 | 0.0178
36 | 高锰酸盐指数(以O2计） | ≤3 mg/L | 0.0123 |  | 0.00478 | 0.0135
37 | 氨（以N计） | ≤0.5mg/L | ＜0.0020 |  | ＜0.0020 | ＜0.0020
38 | 总α放射性 | ≤0.5 Bq/L | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010
39 | 总β放射性 | ≤1 Bq/L | 0.74 |  | 0.409 | 0.921
40 | 游离氯 | 0.3-4mg/L | 0.47 |  | 0.35 | 0.47
41 | 总氯 | 0.5-3mg/L | / |  | / | /
42 | 臭氧（O3） | ≤0.3mg/L | / |  | / | /
43 | 二氧化氯（ClO2） | 0.1-0.8mg/L | / |  | / | /