## Sheet1
2025年4月份管网末梢水检测（抽检）水质公告
检测单位：山东绿洁环境检测有限公司 标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 龙桑寺镇政府 | 沙河镇政府 | 韩庙镇政府 | 尹巷镇政府 | 怀仁镇政府 | 张坊镇政府 | 许商街道办事处 | 贾庄镇政府 | 玉皇庙镇政府 | 白桥镇政府 | 郑路中学 | 孙集镇政府
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 18 | 15 | 28 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5 | ＜6×10-5
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5 | ＜7×10-5
6 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | 0.00145 | 0.00146 | 0.00145 | 0.00144 | 0.00137 | 0.00135 | 0.00168 | 0.0019 | 0.00184 | 0.00184 | 0.00124 | 0.00164
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
11 | 硝酸盐（以N计） | ≤10 mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 149 | 139 | 136 | 149 | 143 | 133 | 115 | 114 | 110 | 115 | 141 | 126
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.91 | 3.4 | 3.32 | 3.4 | 2.23 | 3.45
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 248 | 234 | 233 | 247 | 244 | 223 | 202 | 203 | 196 | 205 | 240 | 221
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限制的比值之和不超过1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | 色度 | ≤15度 | 7.74 | 7.66 | 7.78 | 7.81 | 7.62 | 7.83 | 7.64 | 7.6 | 7.71 | 7.7 | 7.61 | 7.7
23 | 浑浊度 | ≤1NTU | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0006 | ＜0.0005
25 | 肉眼可见物 | 无 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
26 | pH | 6.5~8.5 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.043 | 0.044 | ＜0.040 | 0.062 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.042
27 | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022
28 | 铁 | ≤0.3mg/L | 705 | 692 | 684 | 710 | 714 | 665 | 661 | 702 | 655 | 672 | 699 | 673
29 | 锰 | ≤0.1mg/L | 328 | 333 | 333 | 337 | 328 | 331 | 329 | 333 | 317 | 340 | 340 | 332
30 | 铜 | ≤1.0mg/L | 1.2 | 1.28 | 1 | 1.24 | 1.28 | 1.08 | 1.36 | 1.28 | 1.4 | 1.12 | 1.36 | 1.4
31 | 锌 | ≤1.0mg/L | 0.0516 | 0.0514 | 0.0513 | 0.0512 | 0.0513 | 0.0518 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0513 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0516
32 | 氯化物 | ≤250mg/L | 0.0315 | 0.0316 | 0.0315 | 0.0316 | 0.0315 | 0.0317 | 0.0314 | 0.0317 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0315 | 0.0314
33 | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 0.0146 | 0.0183 | 0.016 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0137 | 0.0184 | 0.00648 | 0.00968 | 0.00652 | 0.00977 | 0.0203
34 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 0.0237 | 0.0245 | 0.0281 | 0.0233 | 0.0156 | 0.0225 | 0.0189 | 0.0103 | 0.0129 | 0.00985 | 0.0128 | 0.0135
35 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L | 0.013 | 0.0153 | 0.0183 | 0.0158 | 0.00913 | 0.0136 | 0.00687 | 0.009 | 0.0137 | 0.0114 | 0.0105 | 0.0086
36 | 高锰酸盐指数(以O2计） | ≤3 mg/L | 0.0147 | 0.0141 | 0.0154 | 0.013 | 0.00917 | 0.0127 | 0.0128 | 0.0059 | 0.00789 | 0.00554 | 0.00785 | 0.0136
37 | 氨（以N计） | ≤0.5mg/L | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
38 | 总α放射性 | ≤0.5 Bq/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
39 | 总β放射性 | ≤1 Bq/L | 0.855 | 0.938 | 0.987 | 0.803 | 0.573 | 0.801 | 0.778 | 0.399 | 0.559 | 0.414 | 0.527 | 0.786
40 | 游离氯 | 0.3-4mg/L | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.5
41 | 总氯 | 0.5-3mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | 臭氧（O3） | ≤0.3mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯（ClO2） | 0.1-0.8mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /