## Sheet1
2025年5月份出厂水检测（抽检）水质公告
检测单位：山东绿洁环境检测有限公司 标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 清源水厂 | 碧源水厂 | 开源水厂 | 丰源水厂
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | ＜0.004 |  | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | ＜0.002 |  | / | /
3 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 0.5 |  | 4 | 3
4 | 砷 | ≤0.01 mg/L | 136 |  | ＜6×10-5 | ＜6×10-5
5 | 镉 | ≤0.005 mg/L | 3.05 |  | ＜7×10-5 | ＜7×10-5
6 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | 238 |  | 0.00144 | 0.00125
7 | 铅 | ≤0.01 mg/L | / |  | ＜0.0001 | ＜0.0001
8 | 汞 | ≤0.001 mg/L | / |  | ＜0.02 | ＜0.02
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | 0.166 |  | ＜0.004 | ＜0.004
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 5 |  | ＜0.002 | ＜0.002
11 | 硝酸盐（以N计） | ≤10 mg/L | ＜0.50 |  | 0.5 | 0.5
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/L | 无 |  | 220 | 132
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 无 |  | 3 | 2.04
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 7.76 |  | 245 | 222
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | ＜0.0045 |  | / | /
16 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限制的比值之和不超过1 | ＜0.0005 |  | / | /
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | ＜0.009 |  | 0.112 | 0.158
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | ＜0.040 |  | 5 | 5
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/L | 0.023 |  | ＜0.50 | ＜0.50
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 643 |  | 无 | 无
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | 312 |  | 无 | 无
22 | 色度 | ≤15度 | 1.44 |  | 7.75 | 7.75
23 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.0513 |  | ＜0.0045 | 0.0075
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0.0316 |  | ＜0.0005 | ＜0.0005
25 | 肉眼可见物 | 无 | 0.00704 |  | ＜0.009 | ＜0.009
26 | pH | 6.5~8.5 | 0.0194 |  | 0.049 | 0.05
27 | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.0104 |  | 0.024 | 0.023
28 | 铁 | ≤0.3mg/L | 0.0117 |  | 639 | 672
29 | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.0020 |  | 302 | 309
30 | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.0010 |  | 1.2 | 1.44
31 | 锌 | ≤1.0mg/L | 0.61 |  | 0.0514 | 0.0514
32 | 氯化物 | ≤250mg/L | 0.39 |  | 0.0316 | 0.0316
33 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |  | 0.00397 | 0.00289
34 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |  | 0.0159 | 0.0173
35 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L |  |  | 0.0118 | 0.0162
36 | 高锰酸盐指数(以O2计） | ≤3 mg/L |  |  | 0.00775 | 0.00706
37 | 氨（以N计） | ≤0.5mg/L |  |  | ＜0.0020 | ＜0.0020
38 | 总α放射性 | ≤0.5 Bq/L |  |  | ＜0.0010 | ＜0.0010
39 | 总β放射性 | ≤1 Bq/L |  |  | 0.472 | 0.501
40 | 游离氯 | 0.3-4mg/L |  |  | 0.4 | 0.36
41 | 总氯 | 0.5-3mg/L | / |  | / | /
42 | 臭氧（O3） | ≤0.3mg/L | / |  | / | /
43 | 二氧化氯（ClO2） | 0.1-0.8mg/L | / |  | / | /