## Sheet1
2026年6月份管网末梢水检测（抽检）水质公告
检测单位：山东正源检测科技有限公司 标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 龙桑寺镇人民政府 | 沙河镇人民政府 | 韩庙镇人民政府 | 殷巷镇人民政府 | 怀仁镇人民政府 | 张坊镇人民政府 | 许商街道办事处 | 贾庄镇人民政府 | 玉皇庙镇人民政府 | 白桥镇人民政府 | 郑路镇人民政府 | 孙集镇人民政府
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.912 | 0.538 | 0.502 | 0.544 | 0.57 | 0.477 | 0.501 | 0.464 | 0.513 | 0.508 | 0.513 | 0.46
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.56 | 1.61 | 1.4 | 1.67 | 1.48 | 2.38 | 2.29 | 2.39 | 2.41 | 2.44 | 1.54 | 2.36
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 1.44×10-4 | 1.59×10-4 | 2.06×10-3 | 1.64×10-4 | 2.86×10-3 | 3.62×10-4 | 1.78×10-4 | 2.25×10-4 | 2.49×10-4 | 1.10×10-4 | 1.46×10-4 | 3.32×10-3
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 1.25×10-4 | 1.37×10-4 | 3.07×10-4 | 1.34×10-4 | 8.11×10-4 | 1.82×10-4 | 3.80×10-4 | 4.45×10-4 | 3.35×10-4 | 2.18×10-4 | 1.93×10-4 | 5.33×10-4
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5 | <1.50×10-5
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5 | <4.10×10-5
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 0.056 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.061
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | <5 | 5 | 5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | 5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | PH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24 | 7.27 | 7.34 | 7.29 | 7.31 | 7.35 | 7.36 | 7.23 | 7.27 | 7.26 | 7.29 | 7.34
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.129 | 0.07 | 0.094 | 0.07 | 0.1 | 0.082 | 0.059 | 0.07 | 0.118 | 0.124 | 0.094 | 0.106
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 177 | 175 | 169 | 199 | 173 | 132 | 128 | 121 | 141 | 122 | 198 | 130
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 238 | 245 | 238 | 246 | 248 | 186 | 175 | 199 | 200 | 218 | 246 | 186
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 556 | 631 | 609 | 558 | 610 | 648 | 587 | 521 | 476 | 612 | 586 | 635
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 367 | 350 | 364 | 355 | 366 | 299 | 304 | 309 | 320 | 305 | 363 | 321
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.04 | 1.43 | 1.51 | 0.78 | 1.1 | 1.13 | 1.79 | 1.37 | 1.07 | 1.87 | 1.37
37 | 氨（以N计 ） | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.02 | <0.02 | 0.0232 | <0.0349 | 0.0271 | <0.02 | 0.0218 | <0.02 | <0.02 | 0.0224 | <0.02 | <0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.0374 | 0.0363 | 0.0415 | 0.0459 | 0.0329 | <0.03 | 0.0328 | <0.03 | <0.03 | 0.044 | <0.03 | <0.03
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.36 | 0.17 | 0.16 | 0.18
41 | 总氯 | mg/L | 与水接触时间≥120min，出厂水和末梢水限值≤3，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min，出厂水和末梢水限值≤0.3，末梢水余量≥0.02如采用其他协同消毒方式，消毒剂限量及余量应满足相应要求 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /